** ООО «ТСК «Озерскспецстрой»** Тел.(3439) 64-18-42

www.алфасад.рф , [tdalfasad@mail.ru](mailto:tdalfasad@mail.ru)

623101, г. Первоуральск, Свердловская обл.,

пр. Ильича, д. 30, оф. 5;

ИНН/КПП 7422046221/741301001

сс

Трехслойные сэндвич-панели

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование*** | ***Ширина, мм*** | ***Длина, мм*** | ***Толщина, мм*** | ***Приведенное сопротивление теплопередаче, R0*** | ***Вес, кг/м2*** | ***Стоимость, руб./м2( в т.ч. НДС 20%)*** |
| **Стеновая панель с базальтовым утеплителем** | 1 000, | до 9 000 | **50** | 1,37 | 16,1 | **3412,5** |
| 1 190 | **80** | 2,11 | 19,1 | **3780** |
|  | **100** | 2,59 | 21,3 | **4042,5** |
|  | **120** | 3,08 | 23,4 | **4305** |
|  | **150** | 3,81 | 26,6 | **4672,5** |
|  | **180** | 4,42 | 29,7 | **4987,5** |
|  | **200** | 5,03 | 31,8 | **5355** |
|  | **250** | 6,25 | 37,1 | **5985** |
| **Стеновая панель с пенополистиролом** | 1 000, | до 9 000 | **50** | н.д. | 10,7 | **3045** |
| 1 190 | **80** | н.д. | 11,4 | **3360** |
|  | **100** | н.д. | 11,9 | **3412,5** |
|  | **120** | н.д. | 12,4 | **3622,5** |
|  | **150** | н.д. | 13,2 | **3832,5** |
|  | **180** | н.д. | 13,9 | **3990** |
|  | **200** | н.д. | 14,4 | **4200** |
|  | **250** | н.д. | 15,7 | **4620** |
| **Кровельная панель с базальтовым утеплителем** | 1 000 | До 9 000 | **50** | 1,45 | 19,5 | **4042,5** |
| **80** | 2,19 | 21,5 | **4305** |
| **100** | 2,68 | 24,8 | **4515** |
| **120** | 3,17 | 27,2 | **4830** |
| **150** | 3,9 | 30 | **5197,5** |
| **180** | 4,51 | 33,1 | **5565** |
| **200** | 5,12 | 35,3 | **5880** |
| **250** | 6,36 | 39,1 | **6615** |
| **Кровельная панель с пенополистиролом** | 1 000 | До 9 000 | **50** | н.д. | 14,5 | **3622,5** |
| **80** | н.д. | 13,5 | **3780** |
| **100** | н.д. | 14,8 | **3885** |
| **120** | н.д. | 15,2 | **4147,5** |
| **150** | н.д. | 15,7 | **4357,5** |
| **180** | н.д. | 16,2 | **4567,5** |
| **200** | н.д. | 16,9 | **4672,5** |
| **250** | н.д. | 17,5 | **5302,5** |